南京工业大学高压电力电缆采购邀请书

欢迎响应供应商参与我校货物项目的采购，请注意以下提示：

1.请认真阅读采购邀请书和采购文件，按照采购要求制作响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性；

2.如对公告内容和要求有疑问，或发现公告存在影响公正评审的条款、项目，请即向采购联系人提出，以避免响应无效；

3.对未成交的供应商，仅作相关法规规定的告知和解释。

一、项目编号：NJTECH2019-HZ014。

二、采购方式：询价采购。

三、项目内容

（一）项目名称：高压电力电缆。

（二）采购预算：32万元（360米，本次采购电缆数量为暂估量，最终数量以实际数量为准，单价不变）。

（三）规格、型号：YJV22-8.7/15KV-3×400mm2。

（四）项目概况、内容

本次采购的是南京工业大学江浦校区电增容项目相关的高压电缆及相关服务采购，要求运抵买方工地现场（包含专用机械卸货费用），指导安装，直至验收合格，交付买方使用。

四、项目要求

（一）技术要求

响应供货商响应电缆应为符合国标要求的电缆，没有国家标准的按行业标准执行，没有行业标准的产品，响应供货商应提供制造商的标准。应执行的具体标准和规范包括但不限于：GB/T 12706-2008、GB/T 2951-1997、GB/T 3048-1994、GB/T 3956-1997、JB/T 8137-1999、GB 6995-1986、GB/T 18380.1-2001、IEC 60724：1984，如果以上所列的标准和规范，如有新的版本，则按最新标准和规范执行。

（二）其他要求

1、响应电缆应全面符合国标要求，货到后，采购人或施工单位有权进行抽检，如不符合要求，除退货外，将按学校相关招投标规定进行处理。如响应供货商对电缆检测结果有异议，则送至第三方检测机构进行检测，如果不符合国标要求，则检测费由响应供货商支付；反之，由采购人支付。

2、本次采购电缆数量为暂估量，最终数量以实际数量为准，单价不变。成交供应商可以根据施工进度分批供货，但应在签订合同后10天内全部供货完毕，如延迟一天，罚款2000元（从履约保证金中扣除）；若成交供应商供货及时程度影响采购人施工进度，采购方有权终止该成交供应商供货。

3、免费质保期：2年。

五、报价要求及付款方式

1、报价要求：报价采取总承包方式，包括所响应产品、指导安装调试服务、运输、税金及其它为完成本项目而发生的所有费用。

2、付款方式：货到现场安装完成并且通电后，付至总货款的95%，留5%作为质保金，质保期到后无质量问题，一次性付清余款（本次采购电缆数量为暂估量，最终数量以实际数量为准，单价不变）。

3、响应报价以人民币报价。

六、响应须知

（一）响应供货商必须具有合法经营资质，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列资格证明材料：

1、法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、法人授权书（原件）和委托代理人的身份证复印件；

3、上一年度经审计的财务状况报告（成立不满一年或不能提供经审计的财务状况报告的供应商，需提供财务报表，以及近半年全部企业所得税缴纳相关证明材料，即税务部门证明或银行缴款单）；

4、近半年内任一月份依法已缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（税务部门证明或银行缴款单）；

5、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；以及未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“国家企业信用信息公示系统” 网站（www.gsxt.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（网页截图）；

6、响应供货商须提供同类电缆近2年内的主要业绩表及合同复印件。

（二）本项目不接受联合体响应；成交后不允许分包、转包。

（三）响应文件的内容构成（以下表格均须完整提供）

1、响应供货商资格证明材料复印件；

2、法人代表授权委托书；

3、法人及委托人身份证明复印件；

4、响应函；

5、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、项目报价单（应提供电缆名称、品牌、型号规格、技术参数、使用材质、产品样本、产品检验报告、数量、单价、制造商全称及制造地点；电缆的制造、安装、验收采用标准）；

7、响应供货商参照邀请书的“四、项目要求”对本项目响应产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；

8、响应供货商按照采购文件要求提供交货工期保证等方案以及产品售后服务承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

9、响应供货商认为有必要提供的声明及文件材料；

10、响应供货商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、网站、E-mail联系方式。

11、响应文件的内容均须加盖公章，具体格式详见《响应主要文件格式》（附件）。

（四）响应供货商须仔细阅读采购邀请书的所有内容，按照采购邀请书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

（五）以下情形视为无效响应

1、响应供货商报价超过项目预算的，或存在可选择报价；

2、采购文件中规定的实质性要求和条件（有下划线或★的内容）不符合的；

3、对“四、项目要求”指标要求不能满足的；

4、一年内在本校采购活动中所投产品质量或售后服务或履约行为出现差评的。

（六）响应文件的封装

1、装订：响应文件须装订成册，不允许活页装订；

2、封装：响应文件须按分包号分别独立装袋密封封装，封口加盖响应单位公章（正本1份，副本2份），响应文件须装袋密封，外包装上要注明：采购单位名称、采购项目编号、项目名称及响应单位名称（盖公章），并标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准；

3、未按要求投递的响应文件，采购方有权拒绝。

（七）评审办法和定标原则

本次采购由南京工业大学采购评审小组负责评审。评审依据为采购文件和供应商响应文件。成交原则为符合采购文件实质性要求和条件并报价最低者成交。

（八）成交公告及成交通知书

采购人根据评审小组的评标结果发布成交公告，公告期为3个工作日。响应供货商对公告有异议的，可以在法定质疑期内以书面形式向采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；无异议，公告期满后由采购人向响应供货商发出成交通知书。

（九）履约保证金、合同与发票

1、履约保证金：成交供应商在签订合同前须按照成交通知书规定的时间、地点缴纳履约保证金10000元，逾期按自动放弃处理。（注：提供借记卡、微信、支付宝支付服务）

2、成交供应商须按照成交通知书规定的时间、地点与用户签订合同，所签订的合同必须与采购邀请书和响应文件保持一致，不得做实质性修改。

3、成交供应商须开具增值税专用发票。

（十）专家评审费：成交供应商在成交后交纳专家评审费人民币1000元。（注：提供银行借记卡、微信、支付宝支付服务）

六、接受响应文件时间、地点

（一）接受时间：2019年5月15日8:30-9:00；

截止时间：2019年5月15日9:00；

（二）接受地点：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼三楼335室。

七、询价时间、地点

（一）时间：2019年5月15日9:00；

（二）地点：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼三楼324室；

（三）响应供应商须到询价现场。

八、采购方信息

名称：南京工业大学招投标管理中心

地址：南京市浦口区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区行政楼三楼，邮编：211816

九、本次采购项目联系事宜

采购人代表：于老师    咨询电话：58139883  邮箱：172789848@qq.com

中心联系人：黄老师    联系电话：58139230  邮箱：sbgl@njtech.edu.cn

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人代表提出，对采购组织的询问、质疑向中心联系人提出，对采购文件的询问、质疑须在法定质疑期内以书面形式向采购人、采购方一次性提出。

附件：《响应主要文件格式》

南京工业大学招投标管理中心

2019 年5月8日